Mischbatterie Hochdruck, 1 Becken
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48609902 

- verchromte Griffe, schwenkbarer Auslauf mit Ausladung Breite in mm: 200, Höhe in mm: 140
- Anschluss mit 2 Flexschläuchen, Unterspülrohr für max. Beckentiefe in mm: 300 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	1,5