COOL-LINE Impuls-Kühlinsel SKA 150 - LED
Datenstand: 30.08.2024 - 17:55 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4658500150 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- umlaufende Verglasung, H in mm: 150
- LED-Innenbeleuchtung (im Auslagebereich), gesondert schaltbar
- Stapelgrenze bis 215 mm
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	960
Höhe (außen):	953

Höhe mit Rollen:	953

Breite (innen):	1380
Tiefe (innen):	840
Höhe (innen):	215 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	295
Nettoinhalt (l):	216 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,40
Energieverbrauch/ annum:	1607
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	113
Nettogewicht (kg):	153,7