Frischwarentheke ENIXE EN100, L 1875, OM-R452, M2, Nachtrollo
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48911001875512 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 577, Stärke in mm: 5, hochklappbar, mit Hebemechanismus, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung (unter der Zahlplatte, T in mm: 360, Stärke in mm: 12, gesondert schaltbar, 3000 K
- Stapelgrenze bis 170 mm
- Grundausstattung ohne Steuerung
- Lieferung ohne Tauwasserschale (Sonderzubehör)
- Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, Energiesparlüfter 
 
Hinweis:
Lichthelligkeit und Verdampfer-Lüftergeschwindigkeit durch einen Fachmann umstellbar. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1190

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	526 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	255
Nettogewicht (kg):	325 

SERIENZUBEHÖR
1 x Papierrollenhalter, grau lackiert
Nachtrollo, Serie ENIXE 1875 

SONDERZUBEHÖR
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 1875
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 1875
Kanalisierungskit, zum Verbinden von Geräten der Serie ENIXE
Nachtrollo, Serie ENIXE 1875
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 1875
Schneidbrett, Serie ENIXE
Seitenteil für Serie ENIXE, B in mm: 40
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Steuerung, für Zentralkühlung, Serie ENIXE
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 1875
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ENIXE 1875
Taschenablage, Serie ENIXE 1875
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE
Tauwasserschale, manuell, Serie ENIXE
Waagenhalter, Serie ENIXE, B x T in mm: 600 x 400
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ENIXE
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ENIXE
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ENIXE