Kühlinsel ERIN EM100, L 2500, R290, Nachtrollo
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48951002500111 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kanalisierbar, anbaufähig
- Grundausstattung ohne Plexiglas-Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Touch-Screen
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	920

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtrollo 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 2500
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 2500, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung
Rollensatz (4), für Serie ERIN, unidirektional, Gerätehöhe +80 mm
Seitenteil, verglast, für Serie ERIN EM 100