Kühl- / Tiefkühlinsel KOS RV TB/TN 150
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45390094084150 

- für Kühlprodukte und Tiefkühlkost
- Panorama-Seitenteile, 3-fach verglast
- Glasschiebedeckel
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Heißgas) 
 
Hinweis:
Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 gegen Aufpreis lieferbar. Version BLACK: Innenverkleidung, Außenverkleidung, Rahmen und Glasdeckel in RAL 9005 (auf Anfrage). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	840
Höhe (außen):	936

Tiefe (innen):	582
Höhe (innen):	288 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	390
Nettoinhalt (l):	197 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,30 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	5110
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	-18 bis -16 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß, Sockelfarbe RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	244
Nettogewicht (kg):	168 

SERIENZUBEHÖR
1 x Rammschutz, Kunststoff, umlaufend
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Preisschiene, 150
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen, 150
Stoßleistenkit, Edelstahl, 150
Warentrenner, 10 Fächer, 150
Warentrenner, 27 Fächer, 150