Kühlinsel ERIN EM100, L 2500, OM-R452, Nachtrollo
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48951002500512 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kanalisierbar, anbaufähig
- Grundausstattung ohne Plexiglas-Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Grundausstattung ohne Steuerung
- Verkabelung bis zur Klemmleiste
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	920

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil standardmäßig R-452A vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtrollo 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 2500
Elektrische Abtauung, für ERIN 2500, nur für zentralgekühlte Modelle
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 2500, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung
Rollensatz (4), für Serie ERIN, unidirektional, Gerätehöhe +80 mm
Seitenteil, verglast, für Serie ERIN EM 100
Steuerung "EASY TOUCH CONTROL", für Serie ERIN , für zentralgekühlte Modelle