Tiefkühltruhe OASI 200-W LED
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4658600200 

- LED-Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Digitalthermometer, Thermostat
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2044
Tiefe (außen):	964
Höhe (außen):	826

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	783
Nettoinhalt (l):	626 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,9
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-25 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	136
Nettogewicht (kg):	106 

SONDERZUBEHÖR
Korbsatz für OASI 200 M, 12 Stück