Glastürkühlschrank CC90
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	44590000 

- geeignet zur Präsentation von Waren und Flaschen
- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 1 x Glastür, selbstschließend (soft close), Schloss (in der Frontblende unten), ergonomischer Stangengriff, Türanschlag rechts
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal links und rechts)
- abgerundete Ecken, feuchtigkeitsableitende Oberflächen
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme) 
 
Hinweis:
Abstellfläche des untersten Faches durch Kompressorstufe verringert. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	565
Tiefe (außen):	540
Höhe (außen):	1180

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	90
Nettoinhalt (l):	85 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	36
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,88
Energieverbrauch/ annum:	584
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 6 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	105
Nettogewicht (kg):	75 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für Tragroste
1 x Bodenost
3 x Tragrost, grau
4 x Rollen, 2 davon feststellbar 

SONDERZUBEHÖR
Stapelkit für 160 l-Unterbaugeräte