COOL-LINE Freikühltheke PATAGONIA 100 UM BLACK
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506150100 

- Frontscheibe, gesondert schaltbare Antibeschlagheizung
- Arbeitsplatte, CNS
- Schiebescheiben (bedienseitig)
- LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	910
Höhe (außen):	1250

Tiefe (innen):	640 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,00
Energieverbrauch/ annum:	1821 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0