Kuchenvitrine MILLENNIUM 2.0 GR PASTRY 120 H135
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45377600110071 

- Sicherheitsglas-Hebescheibe (kundenseitig), Glasaufbau, rund
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1166
Tiefe (außen):	1080
Höhe (außen):	1360

Breite (innen):	1047
Tiefe (innen):	800 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	400
Nettoinhalt (l):	150 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1826
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	225
Nettogewicht (kg):	200 

SERIENZUBEHÖR
1 x Frontpaneel, weiß
2 x Glas-Zwischenbord
2 x Seitenpaneel, weiß
4 x Füße, justierbar
4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse
Nachtrollo, bedienseitig 

SONDERZUBEHÖR
Frontpaneel-Lackierung in RAL Farbton, für MILLENNIUM 2.0 120
Kit Kuchenauslage, für MILLENNIUM 120, und Vitrinen mit PLUS1-System (L 120)
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten